社会福祉法人陸前高田市保育協会

防災計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、社会福祉法人陸前高田市保育協会（以下保育協会という）所属保育園における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、保育協会所属保育園に勤務し、又は出入りするすべての者に適用する。

（予防管理組織）

第３条　防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は、次のとおりとする。

| 防 火 管 理 者 役職（施設長） 氏名（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防 火 担 当 責 任 者 |  | 火 元 責 任 者 |  |
| 担 当 区 域 | 職 ・ 氏 名 | 担 当 区 域 | 氏 名 |
| 遊戯室 事務室 | 主任保育士 | 遊戯室 事務室 | 担当保育士 |
| 保育室 乳児室 | 主任保育士 | 各保育室 | 組担当保育士 |
| 調理室 | 主任保育士 | 調理室 | 調理員 |

（建物等の自主検査）

第４条　火元責任者は、自主検査票に基づき次の区分により自主検査を実施するものとする。

| 検 査 対 象 |  | 実施月日 | 検 査 対 象 | 実施月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物 | 通路・階段等 | １ 日 １ 回 | 火気使用設備 | 毎日終業時 |
|  | 防火区画 | １ 日 １ 回 |  |  |
| 消防用設備等 |  | １ 日 １ 回 |  |  |

２　防火担当責任者は、火元責任者の実施した自主検査の結果を確認し、防火管理者に報告するものとする。

３　防火管理者は、報告された内容を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、理事長に報告し、改修を図らなければならない。

（職員等の遵守事項）

第５条　全職員は、火災予防及び火災発生時の避難確保のために、次の事項を遵守しなければならない。

- 火気管理に関する事項

ア　園児の手の届く所にマッチ、ライター等を置かない。

イ　火気使用器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

ウ　厨房内は常に整理整頓し、グリスフィルター等は定期的に清掃する。

エ　施設内は、全て喫煙を禁止とする。

オ　工事を行うときは、防火管理者を通じて、工事中の防火安全対策を樹立する。

(2)　防火防止に関する事項

ア　建物の周囲に可燃物を置かない。

イ　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。

ウ　物置、空室等の施錠を行う。

エ　トイレ、洗面所等の巡視を行う。

(3)　避難管理に関する事項

ア　廊下、階段、通路には、物品（玩具、いす等）を置かない。

イ　階段、非常口等に設けられている扉の開閉を妨げるような物品が置かれている場合は、直ちに除去する。

ウ　集会のため会議室等に多数の人数を収容する場合は、避難誘導員の配置と必要に応じて入室の制限を行う。

エ　催し物等で混雑が予想される場合は、入場制限を行うとともに、避難経路の確保等、必要な処置を行う。

オ　防火管理者は、収容人員の管理をすること。

（消防用設備等の法定点検）

第６条　消防用設備等の機能を維持管理するために、消防用設備認定業者に委託して次により法定点検を実施する。

| 消防用設備等 | 法 定 点 検 実 施 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 機 器 点 検 |  |  |
| 消火器 | 月 日 | 月 日 |  |
| 屋内消火栓設備 | 月 日 | 月 日 |  |
| 自動火災報知設備 | 月 日 | 月 日 |  |
| 誘導灯 | 月 日 | 月 日 |  |
| （非常）放送設備 | 月 日 | 月 日 |  |
| 避難器具 | 月 日 | 月 日 |  |

２　防火管理者は、消防用設備等の法定点検の結果を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、理事長に報告し、改修を図らなければならない。

３　消防用設備等の法定点検の結果は、１年に１回点検終了後に消防署長に報告しなければならない。

（自衛消防活動）

- 火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を置く。

２　自衛消防隊の組織及び任務分担は次のとおりとする。

通報連絡係 主任保育士・担当保育士

自衛消防隊長　　　　　　　　消　火　係　　調理員・臨時職員

防火管理者

避難誘導係　　組担当保育士・臨時職員

| 任 務 分 担 |  |
| --- | --- |
| 通報連絡係 | 「火災通報装置」又は１１９番で消防機関へ通報する。 園内への非常放送を行う。 関係者への連絡を行う。 |
| 消火係 | 消火器等による初期消火を行う。 |
| 避難誘導係 | 出火時における避難者の誘導を行う。 逃げ遅れた者の確認を行う。 避難器具により逃げ遅れた者を避難させる。 |

（震災対策）

第８条　震災時の災害を予防するため、次の事項を実施するものとする。

(1)　日常の地震対策

ア　ロッカー等器具備品の転倒防止措置を行う。

イ　窓ガラス、照明器具等の落下、飛散防止措置を行う。

ウ　火気使用設備・器具からの出火防止措置を行う。

エ　危険物等の流出、漏えい措置を行う。

オ　高所に置かれた重量物は低所に移動する。

カ　震災用の応急手当セットを確保するとともに、定期的に点検する。

(2)　地震後の安全措置

ア　火気使用設備・器具の直近にいる従業員は、元栓、器具栓の閉止及び電源遮断を行い、各火元責任者はその状況を確認する。

イ　地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

ウ　防火担当者は、火災等第二次災害の発生を防ぐために建物、火気使用設備・器具、危険物施設等について点検・検査を実施し、防火管理者に報告するとともに、異常が認められた場合は応急措置を行う。

エ　各設備・器具は、安全を確認した後に使用する。

(3)  震災時の活動

震災時において自衛消防隊は、次の活動を行う。

ア  情報収集・伝達

通報連絡係は、次のことを行う。

(ア)　テレビ、ラジオ等により情報の収集を行う。

(イ)　必要な情報を職員に知らせる。

イ　警戒巡視

消火係は、次のことを行う。

(ア)　火災発生の警戒及び被害状況の把握のため、建物内を巡視する。

(イ)　落下、倒壊した物品で避難上障害となるものを除去する。

(ウ)　建物内の被害状況等を防火管理者に報告する。

ウ　避難誘導

避難誘導係は、園児の混乱防止に努めるとともに次のことを行う。

(ア)　園児を落ち着かせ、原則として自衛消防隊長から指示があるまで待機させる。

(イ)  園児の避難誘導を行う場合には、落下物からの頭部保護、倒壊物等による転倒防止等必要な措置を行う。

(ウ)　園児を広域避難場所まで誘導する場合は、先頭と最後尾に職員等を配置して行う。

(エ)　避難にあたっては、車両等を使用せず全員徒歩とする。

（教育訓練）

第９条　防火管理者等は職員等の防火知識並びに消防技術及び震災対応措置の向上を図るため、防火・防災に関する教育及び訓練を行う。

２　防火管理者等が行う防火・防災に関する教育は、次により実施する。

(1)  教育の実施時期・区分

|  |  | 実施者 |  | 防火管理者 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対 象 者 | 実施時期 | 実施回数 |  |  |  |  |
| 新入職員 | 採 用 時 | 採 用 時 １ 回 |  | ○ |  |  |
| 職 員 | ４月 、 10月 | 年 ２ 回 |  | ○ |  |  |
|  | 朝 礼 時 | 必 要 の 都 度 |  |  | ○ | ○ |
| 備考 | ○印は、実施対象者を示す。 |  |  |  |  |  |

(2)　防火・防災教育の内容は、次の事項とする。

ア　火災予防上職員が遵守すべき事項について

イ　火災発生時の対応（役割、実施事項等）について

ウ　地震発生時の対応（役割、実施事項等）について

エ　警戒宣言発令時の対応（役割、実施事項等）について

オ　その他必要な事項について

３　防火管理者が行う防火・防災に関する訓練は、次により実施するものとし、訓練種別及び実施時期は、所属保育園防火管理者が年度初めに計画を立て実施する。

| 訓 練 種 別 | 実 施 時 期 |
| --- | --- |
| 準備指導訓練 | 所属保育園計画 |
| 地震訓練 | 所属保育園計画 |
| 火災訓練 | 所属保育園計画 |
| 山火事・近隣火災訓練 | 所属保育園計画 |
| 土砂崩れ訓練 | 所属保育園計画 |
| 総合訓練 | 所属保育園計画 |

４　防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を実施する場合はあらかじめ「消防訓練実施計画報告書」により、また、その実施結果については「消防訓練実施結果報告書」により、それぞれ消防署長に報告する。

（消防機関への報告、連絡）

第１０条　防火管理者は、防火管理の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、次の業務を行う。

- 消防計画の作成（変更）届出

- 防火指導等の要請

- 消防用設備等の点検結果の報告

- その他防火管理上必要な事項

附　　　則

この計画は、　平成１９年４月１日から施行する。